Trace 2

Trace 2 специально создан для  определения утечек в кондиционерных и холодильных систем. Используется в открытых и герметичных системах. Подходит для использования со всеми хладагентами, включая CFC, HFC, HCFC, PFC.

Ярко красный цвет и флюоресцирующий свет показывают точное расположение утечки. Ярко красный цвет виден при естественном освещении. Ярко фиолетовый цвет виден при ультрафиолетовом освещении. Можно использовать любой источник ультрафиолетового источника. Ярко красный цвет и флюоресцирование остаются до устранения утечки. Trace 2 показывает утечки  при льде и морозе.

Способ применения

Используйте 3,7 мл Trace 2 на каждые 0,5 кг хладагента в системе. Для большей интенсивности цвета добавьте еще 3,7 мл на каждые 0,5 кг хладагента в системе.

Внимание: не глотать, избегать контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте.